三民國中實驗室安全工作守則

108年 08月 22日修訂

本守則僅為一般性實驗場所之安全管理提醒要項，特殊性質之實驗場所，應依個別實際危害性質之不同，自訂注意須知或特殊工作守則。

一、必須遵守本校及所屬單位訂定之安全工作守則及相關注意事項。

二、任何實驗應遵守作業程序、作業條件及安全注意事項。

三、實驗室注意事項：

1. 實驗進行中，對於防火、防爆、防水災都須有相當的考慮，並在門上明顯位置告示緊急狀況之簡易處理流程、緊急聯絡人及聯絡方式。

2. 未經教師允許不可擅自取用他人實驗室之器材及設備等物品。

3. 儀器應妥為保管維護，並依隨附使用說明書使用。

4. 從事任何實驗前，應確實做好安全評估，並採取適當的防護措施。使用儀器前，務必詳細研讀使用說明書，不會使用時，請勿自行動手，以免發生意外。

5. 酒精燈、電磁爐以及蠟燭等加熱設備附近嚴禁放置易燃物及易爆炸化學藥品，操作時需有人員在旁操作，避免造成危險。

6. 在實驗室內操作，必要時須穿手套並配戴安全鏡及防護口罩。

7. 進入實驗室前，均須具備操作滅火器之能力，並確知各項緊急應變設備(如洗手台及逃生口等)之所在位置及使用方法。

8. 實驗室內禁止吸煙、吃喝食物、喧鬧、嬉戲或進行無關的實驗。

四、化學藥品注意事項：

1. 使用化學藥品，應於實驗前詳細閱讀有關藥品之物質安全資料表。

2. 各類廢液、空瓶應依環保法令相關規定標示清楚並分類存放，不得任意傾倒、堆放。

3. 危險性或異味實驗時，應保持通風，實驗在進行中需於門外張貼警示標示，並請張貼緊急處理聯絡人。

五、具危險性之實驗或實習，應在課程時間內進行，如需要在課程時間外進行，則須先經教師同意，並由教師陪同操作。

六、最後離開實驗室的人員，尤其是停電、週末及放長假前，必須確實檢查所有化學用品是否擺放正確位置、所有電器、實驗設備之開關、水龍頭、及實驗室門窗等是否確關閉。

緊急聯絡人：學輔處    張詩婕 老師     03-8841198#131